①－１

仕 様 書

第１章　一般事項

１－１　総　則

本仕様書は科学技術振興機構が行う再生医療実現拠点ネットワークプログラムにおいて必要である○○○○の購入仕様について定める。本装置は××××について△△することを目的とする

１－２　品　名

メーカー等が特定されそうな品名の記載はしない（相当品等の記述も含む）。

○○○○（和文）

○○○○（英文）

（1）構　成

参考見積書等に記載される構成要素と同じでも構いません。

ＡＡＡＡ　　　　　　　  		２台

ＢＢＢＢ　　　　		１台

ＣＣＣＣ　　　　		１個

（2）仕　様

構成要素ごとに仕様を記述する。。当該機器の必要な仕様（性能・条件）について、

箇条書きで定量的・具体的に記載する。特定メーカ向けが明白な半端な数字は避ける。

①AAAA

１） ○○範囲	　：0.001～20ml/min

２） ○○密度	　：±0.3％（流速0.1～5ml/minにおいて）

３） ○○○○機能	　：有すること

②BBBB

１） ○○方式	　：○○式であること

２） ○○出力	　：○○で出力

③ＣＣＣＣ

１）○○○○機能	　：有すること

(3)保守・支援体制

①保守体制

・装置の障害に対して、２４時間以内の対応をすること。

・保守に関する報告書をその都度提出すること。

②支援体制

・日本国内で、技術相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

・装置を運転する職員に対して、必要に応じて装置全体及び制御システムの円

滑な稼働のための教育・訓練に協力すること。

・安全及び効率の良い運用のための知識及び技術の普及啓蒙を行うこと。

１－３　納入場所

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○大学○○学部　○○研究室内

担当責任者：

英文の担当者、組織名、住所を記述する

１－４　納入期限

平成□□年○○月△△日　←　平成２６年３月１４日が最終納期｡より早く必要な場合は、必要な納期を記載する（見積書にて受注後納期日数を確認のこと）。

（納入時期に制限のある場合の例）

ただし、実験室整備後の納入が必要となる為、　平成□□年○○月＊＊日以降の納入指定とする。

第２章　性　能

１－２(1)構成及び(2)仕様を満たすこと。

第３章　試験、検査及び保証等

３－１　試　　験

納入据え付け完了後、試運転、性能試験を行う。

３－２　納入検査

納入者の立ち会いによる当機構の行う外観性能等の検査に合格しなければならない。

３－３　取扱説明

検査合格後、本装置の使用者に対して取扱方法に関する講習を実施すること。

３－４　保　　証

納入後１年以内に納入業者の責任による欠陥が生じた場合には、当機構の指定する日時ま

でに修理又は代品を納入するものとする。

３－５　搬入

搬入に際しては､壁､床､エレベータ等傷つけぬようにコンパネ等を用意(養生)し､搬入すること。

３－６　提出書類　　　　　　　　↓英語表記が不要の場合は削除する

下記の書類（日本語、英語）各○部を以下に示す期限までに提出すること

①取扱説明書　　　納入時

②性能検査成績書　納入時

③写真データ		納入時　（書式：別紙参照）

←　受注生産等の場合は、上記以外に承認図が必要

３－７　その他

本仕様書に定められた以外の事項で疑義が生じた場合には、当機構の指示に従うこととす

る。